## Sheet1
filename | samples | basename | quality | noni | tag | cmt | mark | rpk_cnt | hN | hS | hV | hU | mlS | mlV | mlU | h_nz_cnt | h_nz_len | h_nz_frac% | out | rdr | noi | tp% | ml_nz_cnt | ml_nz_len | ml_nz_frac% | flags | recordingId | userId | notes
1000_2 | 575999 | 1632923.661 | 1 | 0 | 9999 | Amplitudės (mV) svyravimai | NA | 4850 | 4849 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 615516b62312e50c3f168e38 | 6034c808d6c2740008035ede | Labai ilgas, > 4000. Praleistas pikas, gydytojas pažymėjo. Kokybė nėra aiški
1001_1 | 127999 | 1626330.744 | 0 | 5 | NA | Yra S | NA | 797 | 788 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 5 | 8304 | 6.5 | 0 | 0 | 4 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 60efffba87cf660aac377fe7 | 60a917b354352a3df86dc1f2 | Yra S. Nedidelis, bet pastovus BW, yra epizodų su EMG
1001_4 | 115199 | 1626934.963 | 0 | 3 | NA |  | xx | 763 | 761 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3762 | 3.3 | 1 | 0 | 1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 60f9188487cf6632713780c5 | 60a917b354352a3df86dc1f2 | Paskutinės 16 sekundžių diržas nuimtas
1005_2 | 127999 | 1630693.635 | 0 | 0 | NA |  | NA | 654 | 651 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 613f56f73d08d4dc87cdcb40 | 613b1c6f3d08d4370acdc8f3 | Anotuoti 2 S, ML nerado nei vieno.
1008_1 | 127999 | 1630764.137 | 0 | 0 | NA |  | NA | 840 | 817 | 1 | 22 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 613f58593d08d44f8dcdccf5 | 613b1d0c3d08d413ffcdc8f6 | Ryškus BW, bet be staigių šuolių
1008_10 | 127999 | 1630762.273 | 0 | 0 | NA |  | NA | 886 | 876 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 613f58593d08d401b0cdccf4 | 613b1d0c3d08d413ffcdc8f6 | Ryškus BW, bet be staigių šuolių, silpnas EMG
1008_18 | 127999 | 1630761.032 | 2 | 0 | NA |  | NA | 974 | 967 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 613f58593d08d42c00cdccf6 | 613b1d0c3d08d413ffcdc8f6
1008_2 | 127999 | 1630763.516 | 1 | 0 | NA |  | NA | 835 | 814 | 0 | 21 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 613f58593d08d40aeacdcceb | 613b1d0c3d08d413ffcdc8f6 | daug BW, yra šokinėjančių BW, nedideli EMG
1008_23 | 127999 | 1630777.178 | 0 | 1 | NA |  | NA | 799 | 796 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1654 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 613f58593d08d48446cdcd06 | 613b1d0c3d08d413ffcdc8f6 | Trikdis pasirodo pačioje pabaigoje
1008_4 | 127999 | 1630757.303 | 1 | 0 | NA |  | NA | 738 | 720 | 4 | 14 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 613f58593d08d43c7dcdccea | 613b1d0c3d08d413ffcdc8f6 | Lyg tai pradžioje išlenda EMA
1008_6 | 127999 | 1630762.894 | 0 | 0 | NA |  | NA | 821 | 807 | 2 | 12 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 613f58593d08d42662cdccf7 | 613b1d0c3d08d413ffcdc8f6 | Neintensyvus BW, silpnas EMG
1008_7 | 127999 | 1630770.348 | 0 | 0 | NA |  | NA | 813 | 799 | 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 613f58593d08d40c60cdccef | 613b1d0c3d08d413ffcdc8f6 | Stebimas BW
1008_8 | 127999 | 1630768.486 | 0 | 0 | 11110 |  | NA | 756 | 743 | 1 | 12 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 613f58593d08d46025cdccf0 | 613b1d0c3d08d413ffcdc8f6
1008_9 | 127999 | 1630759.17 | 1 | 0 | NA |  | NA | 858 | 848 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 613f58593d08d48eefcdccec | 613b1d0c3d08d413ffcdc8f6 | Intensyvus BW, dažnas nelabai intensyvus EMG
1009_2 | 127999 | 1631139.883 | 1 | 18 | NA |  | NA | 1037 | 1019 | 13 | 0 | 5 | 52 | 7 | 7 | 18 | 5877 | 4.6 | 0 | 0 | 4 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 613b22d53d08d40ad7cdc9e7 | 613b1d673d08d4d1f3cdc8f8 | 34200 - raumenų triukšmų segmentas - 6 pikai, 43200 - 7 pikai, 46200 - 9 pikai, 49800 - 10 pikų, 52000 - 5 pikai ir t.t., tokių segmentų yra nemažai
1009_23 | 127999 | 1631055.852 | 0 | 5 | NA |  | NA | 929 | 928 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2578 | 2 | 2 | 0 | 4 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 613b22d43d08d4165ccdc98c | 613b1d673d08d4d1f3cdc8f8 | geras
1009_5 | 127999 | 1631057.738 | 0 | 1 | NA |  | NA | 772 | 767 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 613b22d43d08d4642dcdc98f | 613b1d673d08d4d1f3cdc8f8 | Labai geras
1012_0 | 127999 | 1631702.918 | 0 | 3 | 3333 | yra mažai | xx | 761 | 756 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1256 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 61448382bd0cc51834275263 | 6143507abd0cc5051b275171 | geras
1012_1 | 127999 | 1631727.631 | 0 | 0 | NA | yra mažai | NA | 646 | 644 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 61448349bd0cc5604f2751e0 | 6143507abd0cc5051b275171 | Silpnas EMG per visą EKG, vietomis sustiprėja
1012_2 | 127999 | 1631734.441 | 0 | 0 | 3333 | yra mažai | xx | 487 | 485 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 61448349bd0cc5c9052751df | 6143507abd0cc5051b275171 | Labai švarus
1015_13 | 127999 | 1630969.301 | 0 | 2 | NA |  | NA | 572 | 544 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2 | 127 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145b1a6bd0cc51ff42758d7 | 6144c588bd0cc52ba0275362 | labai geras, V
1015_14 | 127999 | 1630958.655 | 0 | 1 | NA |  | NA | 652 | 624 | 0 | 28 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 121 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145b1a6bd0cc5f3d72758ba | 6144c588bd0cc52ba0275362 | labai geras, V
1015_22 | 127999 | 1630941.126 | 0 | 0 | NA |  | NA | 584 | 562 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145b1a6bd0cc53681275925 | 6144c588bd0cc52ba0275362 | idealus, V
1015_30 | 127999 | 1630940.501 | 0 | 5 | NA |  | NA | 645 | 628 | 0 | 17 | 0 | 1 | 17 | 3 | 5 | 1285 | 1 | 0 | 0 | 6 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145b1a6bd0cc50dcc275924 | 6144c588bd0cc52ba0275362 | geras, ištryniau vieną R, aukštas dažnis
1015_32 | 127999 | 1630931.105 | 0 | 1 | NA |  | NA | 690 | 675 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145b1a6bd0cc536d32758c6 | 6144c588bd0cc52ba0275362 | idealus
1015_38 | 127999 | 1630944.253 | 0 | 0 | NA |  | NA | 638 | 626 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145b1a6bd0cc58f5227592a | 6144c588bd0cc52ba0275362 | idealus
1015_40 | 127999 | 1630943.629 | 0 | 1 | NA |  | NA | 639 | 627 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145b1a6bd0cc52951275929 | 6144c588bd0cc52ba0275362 | beveik idealus
1015_44 | 127999 | 1630969.93 | 0 | 2 | NA |  | NA | 555 | 545 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 299 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145b1a6bd0cc509112758d9 | 6144c588bd0cc52ba0275362 | geras
1015_49 | 127999 | 1631003.727 | 0 | 5 | NA |  | NA | 712 | 707 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2109 | 1.6 | 0 | 0 | 6 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145b1a6bd0cc545ed275912 | 6144c588bd0cc52ba0275362 | geras, ištryniau du R, aukštas dažnis
1015_51 | 127999 | 1630959.28 | 0 | 1 | NA |  | NA | 712 | 707 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 240 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145b1a6bd0cc549da2758b9 | 6144c588bd0cc52ba0275362 | geras, ištryniau vieną R, aukštas dažnis
1015_53 | 127999 | 1630930.48 | 0 | 1 | NA |  | NA | 721 | 717 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 121 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145b1a6bd0cc5dd642758c7 | 6144c588bd0cc52ba0275362 | geras
1015_55 | 127999 | 1630931.73 | 0 | 0 | NA |  | NA | 737 | 734 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145b1a6bd0cc51f4f2758c5 | 6144c588bd0cc52ba0275362 | geras, ištryniau vieną R,
1015_61 | 127999 | 1630986.207 | 0 | 1 | NA |  | NA | 574 | 573 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 95 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145b1a6bd0cc5c86a2758f5 | 6144c588bd0cc52ba0275362 | idealus, ištryniau vieną R
1016_1 | 127999 | 1630844.567 | 2 | 0 | NA | Nieko neradau | NA | 903 | 903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145aeb6bd0cc5e8392757d1 | 6144c5b1bd0cc5a681275363
1019_107 | 127999 | 1631070.474 | 0 | 0 | 11110 |  | NA | 514 | 511 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145fd97bd0cc59977275c10 | 6144c682bd0cc5acb7275368 | Idealus
1019_118 | 127999 | 1631079.236 | 0 | 0 | NA |  | NA | 524 | 520 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145fd97bd0cc596cf275bd8 | 6144c682bd0cc5acb7275368 | Idealus
1019_130 | 127999 | 1631086.728 | 0 | 0 | NA |  | NA | 529 | 527 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145fd97bd0cc59e28275c21 | 6144c682bd0cc5acb7275368 | ties 57000 šokinėja izolinija, kokybė gera
1019_134 | 127999 | 1631082.981 | 0 | 1 | NA |  | NA | 538 | 537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 120 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145fd97bd0cc51f25275bf3 | 6144c682bd0cc5acb7275368 | su pabangavimais
1019_15 | 127999 | 1631015.999 | 0 | 0 | NA |  | NA | 662 | 584 | 0 | 78 | 0 | 3 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145fd97bd0cc51642275bb0 | 6144c682bd0cc5acb7275368 | idealus
1019_2 | 127999 | 1631012.235 | 0 | 0 | NA |  | NA | 878 | 777 | 0 | 101 | 0 | 2 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145fd97bd0cc51a78275ba2 | 6144c682bd0cc5acb7275368 | Idealus, daug V
1019_26 | 127999 | 1631011.609 | 0 | 0 | NA |  | NA | 726 | 666 | 0 | 60 | 0 | 1 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145fd96bd0cc507c6275ba0 | 6144c682bd0cc5acb7275368 | idealus
1019_27 | 127999 | 1631093.618 | 0 | 0 | NA |  | NA | 1048 | 989 | 0 | 59 | 0 | 2 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145fd97bd0cc533c1275c1e | 6144c682bd0cc5acb7275368 | idealus
1019_32 | 127999 | 1631094.243 | 0 | 1 | NA |  | NA | 811 | 755 | 1 | 55 | 0 | 0 | 57 | 2 | 1 | 73 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145fd97bd0cc53d92275c1d | 6144c682bd0cc5acb7275368 | idealus
1019_34 | 127999 | 1631028.536 | 0 | 0 | NA |  | NA | 756 | 703 | 1 | 52 | 0 | 1 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145fd97bd0cc50e21275bbc | 6144c682bd0cc5acb7275368 | idealus
1019_4 | 127999 | 1631012.861 | 0 | 2 | NA |  | NA | 843 | 738 | 0 | 105 | 0 | 1 | 105 | 6 | 2 | 542 | 0.4 | 1 | 0 | 3 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145fd97bd0cc5444a275ba4 | 6144c682bd0cc5acb7275368 | idealus
1019_41 | 127999 | 1631009.724 | 1 | 0 | NA |  | NA | 821 | 772 | 0 | 49 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145b2c8bd0cc52c0b275949 | 6144c682bd0cc5acb7275368 | truputis triukšmo
1019_43 | 127999 | 1631091.114 | 1 | 1 | NA |  | NA | 967 | 919 | 1 | 47 | 0 | 0 | 57 | 2 | 1 | 393 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145fd97bd0cc5e4e2275c22 | 6144c682bd0cc5acb7275368 | truputis triukšmo
1019_63 | 127999 | 1631010.352 | 0 | 1 | NA |  | NA | 695 | 665 | 0 | 30 | 0 | 1 | 29 | 2 | 1 | 950 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6146004abd0cc5887d275c5a | 6144c682bd0cc5acb7275368 | yra raumeninių triukšmų
1019_74 | 127999 | 1631087.981 | 0 | 0 | NA |  | NA | 777 | 760 | 0 | 17 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 6145fd97bd0cc5f76d275c1a | 6144c682bd0cc5acb7275368 | idealus
1019_77 | 63999 | 1631094.872 | 0 | 0 | NA |  | NA | 417 | 404 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 61460048bd0cc58333275c58 | 6144c682bd0cc5acb7275368 | idealus
1025_1 | 127999 | 1632469.959 | 0 | 3 | 3333 |  | ** | 961 | 952 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 235 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 614dc6ff4bac1c081d017f05 | 614dbfd24bac1cce7b017aef | geras
1025_2 | 127999 | 1632470.586 | 0 | 0 | 3333 |  | ** | 917 | 912 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 614dc6ff4bac1c9273017f06 | 614dbfd24bac1cce7b017aef | su pabangavimais
1025_3 | 127999 | 1632398.405 | 0 | 0 | NA | nieko neradau | NA | 502 | 501 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 614dc6fe4bac1cb21c017e95 | 614dbfd24bac1cce7b017aef | Daug neteisingų R ištryniau
1025_4 | 127999 | 1632394.636 | 0 | 0 | NA | Nieko neradau | NA | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | PSEUDO_ANNOTATED | 614dc6ff4bac1cd428017ed4 | 614dbfd24bac1cce7b017aef | Daug neteisingų R ištryniau